**Приложение №1**

**Перечень**

**оборудования подлежащего техническому обслуживанию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование ТС, входящих в установку (систему) тип, условное обозначение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Регламент №1** | **Регламент №2** |
| **Периодичность в год** | **Периодичность в год** |
| 1 | Устройство сигнальное звуковое  | шт | 103 | 12 | 1 |
| 2 | Устройство сигнальное световое (светозвуковое табло) | шт | 9 | 12 | 1 |
| 3 | Модульная установка МУТПТВ-13-Г3-ВД | шт | 32 | 12 | 1 |
| 4 | Узел дистанционного эл.пуска (ЭДУ513-3м) | шт | 2 |  | 1 |
| 5 | Прибор ПС за первый шлейф | шт | 122 | 12 | 1 |
| 6 | Блок выпрямительный, блоки автоматики и зарядки (блок питания) |  | 12 | 12 | 1 |
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными (ИПР), охранными извещателями многоразового действия (контактные, без контактные, электрические) обыкновенного исполнения | 10изв. | 31,5 | 12 | 1 |
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями | 10изв. | 73,1 | 12 | 1 |
| 9 | Шлейф с извещателями пожарного пламени | 10изв. | 1,1 | 12 | 1 |
| 10 | Извещатель пожарный (охранно-пожарный) оптика, электронный, радиоволновый, ультразвуковой, комбинированный с антенной частью, без выносного блока | шт | 208 | 12 | 1 |
| 11 | Извещатель пожарный (охранно-пожарный) оптика, электронный, радиоволновый, ультразвуковой, комбинированный с антенной частью, с одним выносным блоком | шт | 80 | 12 | 1 |